| TRƯỜNG THCS GIA THỤY TỔ TOÁN - LÝ | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN CÔNG NGHỆ 9 Năm học 2020 – 2021 |
| --- | --- |
| ĐỀ 1 | Ngày kiểm tra: 25/12/2020 Thời gian làm bài: 45 phút |

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Dựa vào số lõi, dây dẫn điện chia làm mấy loại?

| A. 1 | B. 3 |
| --- | --- |
| C. 2 | D. 4 |

Câu 2: Công tơ điện được dùng để đo:

| A. Cường độ dòng điện | B. Điện năng tiêu thụ |
| --- | --- |
| C. Điện trở của mạch điện | D. Điện áp |

Câu 3: Bước tiếp theo sau khi vạch dấu trong quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang là?

| A. Khoan lỗ | B. Nối dây mạch điện |
| --- | --- |
| C. Nối dây bộ đèn | D. Lắp thiết bị trên bảng điện |

| A. An toàn điện | B. Dẫn điện tốt |
| --- | --- |
| C. Có tính thẩm mĩ | D. Không cần tiếp xúc điện tốt |

Câu 4: Chọn đáp án sai khi nói về yêu cầu mối nối:

Câu 5: Trong tiến trình vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện, bước tiếp theo sau khi vẽ đường dây nguồn là:

| A. Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện | B. Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn |
| --- | --- |
| C. Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí | D. Cả A và C đều đúng |

Câu 6: Thiết bị nào sau đây dùng để bảo vệ mạch điện khi có sự cố điện?

| A. Ổ cắm | B. Dây dẫn điện |
| --- | --- |
| C. Công tắc điện | D. Cầu chì |

II. TỰ LUẬN (7điểm)

Bài 1. (2điểm): Trình bày yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động?

Bài 2. (1,5điểm): Khi nối thẳng dây dẫn lõi nhiều sợi, ta cần tiến hành theo trình tự nào?

Bài 3. a, (3điểm): Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn sợi đốt?

b, (0,5điểm): Trong mạch điện trên, ta nên lắp các đồ dùng và thiết bị điện trước hay sau cầu chì? Tại sao?

….……………….Chúc các con làm bài tốt! ……………………..

| TRƯỜNG THCS GIA THỤY TỔ TOÁN - LÝ | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN CÔNG NGHỆ 9 Năm học 2020 – 2021 |
| --- | --- |
| ĐỀ 2 | Ngày kiểm tra: 25/12/2020 Thời gian làm bài: 45 phút |

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Dựa vào số sợi của lõi, dây dẫn điện chia làm mấy loại?

| A. 1 | B. 3 |
| --- | --- |
| C. 2 | D. 4 |

Câu 2: Ôm kế  được dùng để đo:

| A. Cường độ dòng điện | B. Công suất tiêu thụ của mạch điện |
| --- | --- |
| C. Điện trở mạch điện | D. Điện áp |

Câu 3: Bước tiếp theo sau khi khoan lỗ trong quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện là:

| A. Nối dây thiết bị điện của bảng điện | B. Kiểm tra |
| --- | --- |
| C. Vạch dấu | D. Lắp thiết bị trên bảng điện |

| A. 2 | B. 1 |
| --- | --- |
| C. 3 | D. 4 |

Câu 4: Nối dây dẫn lõi một sợi theo đường thẳng gồm mấy bước?

Câu 5: Bước cuối cùng để hoàn thành sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện là:

| A. Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn | B. Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí |
| --- | --- |
| C. Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện | D. Vẽ đường dây nguồn |

Câu 6: Thiết bị nào sau đây không bảo vệ được mạch điện khi có sự cố điện?

| A. Ổ cắm | B. Công tắc điện |
| --- | --- |
| C. Áptômat | D. Cả A và B |

II. TỰ LUẬN (7điểm)

Bài 1. (2điểm): Trình bày yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động?

Bài 2. (1,5điểm): Mối nối dây dẫn điện phải đạt được những yêu cầu gì?

Bài 3. a, (3điểm): Vẽ sơ đồ mạch điện đèn ống huỳnh quang?

b, (0,5điểm): Trong mạch điện trên, cầu chì mắc vào dây pha hay dây trung tính? Tại sao?

….……………….Chúc các con làm bài tốt! ……………………..