TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM

TỔ TỰ NHIÊN

NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II

NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN: CÔNG NGHỆ- KHỐI 9

A. KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP

- Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.

- Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP THAM KHẢO

I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

1. Trong mạch điện 2 công tắc hai cực điều khiển 1 đèn, hai bóng đèn được mắc với nhau như thế nào?

A. Nối tiếp		B. Song song         	C. Hỗn hợp

2. Kiểm tra sản phẩm mạch điện phải đạt mấy tiêu chuẩn?

A. 2 		           B. 3		            C. 4	                       D. 5

3. Công tắc ba cực có cấu tạo khác với công tắc hai cực như thế nào?

A. Bên trong	 	B. Bên ngoài            C. Cả bên trong và bên ngoài	D. Không khác nhau

4. Trong mạch điện 2 công tắc hai cực điều khiển 2 đèn, cầu chì và công tắc được lắp đặt trên:

A. Dây trung hoà.	B. Dây pha	     C. Cả dây pha và dây trung hoà

5. Trong mạch điện 2 công tắc ba cực điều khiển 1 đèn được mắc mấy cầu chì?

A. 1                         B. 2                          C. 3                      D. 4

6.  Dụng cụ dùng để cắt dây dẫn điện khi lắp đặt mạch điện là:

A. Khoan		B. Tua vít        	C. Bút thử điện		D. Kéo

7. Dụng cụ dùng để kiểm tra mạch điện khi thông mạch trong quá trình lắp đặt mạch điện là:

A. Khoan		B. Tua vít        	C. Bút thử điện		D. Kéo

8. Thiết bị bảo vệ mạch điện khi xảy ra sự cố là:

A. Bóng đèn           	B. Cầu dao              C. Công tắc			D. Cầu chì

9. Trong quá trình lắp đặt mạch điện, các dây dẫn điện được nối với bộ phận nào của bóng đèn

A. Bóng đèn	 	B. Dây tóc               C. Đui đèn       		D. Chân đèn

10. Trong thực tế, người ta thường lắp mạch điện 2 công tắc ba cực điều khiển 1 đèn ở đâu? :

A. Hành lang	B. Cầu thang	           C. Buồng ngủ.                      D. Cả 3 vị trí trên

II. BÀI TẬP TỰ LUẬN

- Nêu quy trình lắp đặt mạch điện?

- Nêu quy trình vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện?

- Vẽ sơ đồ nguyên lí và vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc hai cực điều khiển 2 đèn?

- Vẽ sơ đồ nguyên lí và  sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc ba cực điều khiển 1 đèn?

- Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và dụng cụ để lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển 1 đèn?

Ban giám hiệu                             Tổ trưởng                                    Người ra đề cương

Nguyễn T Thu Hằng                Phạm Thị Hải Yến                      Nguyễn T Quỳnh Trang